Описание объекта закупки

Поставка изделий вспомогательного назначения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Тип | Состав и свойства | токсичность | Форма выпуска | КТРУ | Ед.изм | Кол-во |
| 1 | Викрил рассасывающийся синтетический стерильный хирургический шовный материал или эквивалент | Нить МР 1,5 (4/0) не менее 70 см с атравматическими иглами не менее 17 мм, колющая с уплотненным кончиком 1/2 окружности. Иглы из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 3 недели, срок полного рассасывания не менее 56 и не более 70 дней.  | состоит из синтетического сополимера, который состоит из гликолида и из L-лактида со стеаратом кальция в своем составе.  |  | в 1 упаковке не менее 12 штук, инструкция | 21.20.24.120 | упаковка | 10 |
| 2 | Викрил рассасывающийся синтетический стерильный хирургический шовный материал или эквивалент | Нить МР 1,5 (4/0) не менее 70 см с атравматическими иглами не менее 17 мм, колющая с уплотненным кончиком 1/2 окружности. Иглы из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 3 недели, срок полного рассасывания не менее 56 и не более 70 дней. | состоит из синтетического сополимера, который состоит из гликолида и из L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. |  | в 1 упаковке не менее 12 штук, инструкция | 21.20.24.120 | упаковка | 10 |
| 3 | Нить зубная Oral-B (Essential Floss вощеная 50 м)или эквивалент | Специальная вощенная, плоская, пропитанная нитка для очистки межзубных промежутков. | Нейлон, Пебакс, Ароматизатор, микрокристаллический воск, Глицерилолеат, Сахарин, Бутилированный гидрокситолуол,  | Не токсично | 1 штука – не менее 50 м | 32.50.50.190 | штука | 3 |
| 4 | Микроаппликаторы (микробраши) стоматологические  | Микроаппликаторы предназначены для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. | Микробраши (микроаппликаторы) представляют собой одноразовые пластмассовые стержни-кисточки, имеющие на конце пучок ворсинок. На рабочей части имеется истонченный участок, позволяющий согнуть брашик под необходимым углом.Приспособления одноразового применения. Не абсорбируют в себя жидкости, растворы, лаки, полностью «отдавая» их при аппликации.Изменяемый угол наконечника позволяет вносить материал даже в самые труднодоступные места.Возможность изменения длины ручки аппликатора (при необходимости можно уменьшить длину ручки, легко отломив нижнюю часть).Удобная крышка-дозатор (упаковку легко можно открыть/закрыть простым поворотом крышки).Исключают перекрестное инфицирование.**Размер SuperFine – не менее 1.0 мм, Цвет белый, розовый,** | Не токсично | Пластиковый контейнер , в 1 упаковка –не менее 100 шт | 32.50.13.190 | упаковка | 5 |
| 5 | Микроаппликаторы (микробраши) стоматологические  | предназначены для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. | Микробраши (микроаппликаторы) представляют собой одноразовые пластмассовые стержни-кисточки, имеющие на конце пучок ворсинок. На рабочей части имеется истонченный участок, позволяющий согнуть брашик под необходимым углом.Приспособления одноразового применения. Не абсорбируют в себя жидкости, растворы, лаки, полностью «отдавая» их при аппликации.Изменяемый угол наконечника позволяет вносить материал даже в самые труднодоступные места.Возможность изменения длины ручки аппликатора (при необходимости можно уменьшить длину ручки, легко отломив нижнюю часть).Удобная крышка-дозатор (упаковку легко можно открыть/закрыть простым поворотом крышки).Исключают перекрестное инфицирование.**Размер Fine– не менее 1,0 мм и не более 1,5мм, Цвет зеленый-оранжевый** | Не токсично | Пластиковый контейнер , в 1 упаковка – не менее 100 шт | 32.50.13.190 | упаковка | 5 |
| 6 | Микроаппликаторы (микробраши) стоматологические  | предназначены для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. | Микробраши (микроаппликаторы) представляют собой одноразовые пластмассовые стержни-кисточки, имеющие на конце пучок ворсинок. На рабочей части имеется истонченный участок, позволяющий согнуть брашик под необходимым углом.Приспособления одноразового применения. Не абсорбируют в себя жидкости, растворы, лаки, полностью «отдавая» их при аппликации.Изменяемый угол наконечника позволяет вносить материал даже в самые труднодоступные места.Возможность изменения длины ручки аппликатора (при необходимости можно уменьшить длину ручки, легко отломив нижнюю часть).Удобная крышка-дозатор (упаковку легко можно открыть/закрыть простым поворотом крышки).Исключают перекрестное инфицирование.**Размер Regular– не менее 1,9 мм и не более 2,1мм, Цвет желтый-голубой** | Не токсично | Пластиковый контейнер , в 1 упаковка – не менее 100 шт | 32.50.13.190 | упаковка | 5 |
| 7 | Аппликаторы (кисточки) Selectiv или эквивалент | предназначены для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов в труднодоступные места. | Имеют мягкие и гибкие щетинки, которые позволяют легко и аккуратно наносить гель, бондинговый или протравочный раствор на зубную поверхность.Не абсорбируют жидкость, полностью отдавая материал при нанесении на рабочую поверхность.Изменяемый угол наконечника позволяет вносить материал даже в самые труднодоступные места.Крышка-дозатор позволяет легко взять один аппликатор.Цветовая гамма :синий, зеленый, красный, желтый. | Не токсично | Пластиковый контейнер, в 1 упаковка – не менее 100 шт | 32.50.13.190 | упаковка | 5 |
| 8 | Наконечники для слюноотсоса Евронда (прозрачные)или эквивалент | Предназначен для всасывания (аспирации) аэрозолей и находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии твердые частицы из ротовой полости пациента при проведении стоматологических процедур, с целью удаления ограниченного объема жидкости (слюны) и взвеси изо рта пациента. | Слюноотсос стоматологический одноразовый со съемным наконечником, состоит из трубки с диаметром не менее 6,5 мм и полого наконечника с одной стороны. Длина слюноотсоса не менее 150 мм, трубка из ПВХ медицинского, наконечник из полиэтилена- ПВД.Трубка армирована стальной омедненной проволокой с диаметром не менее 1 мм .  | Не токсично | Не менее 100 штук в индивидуальном полиэтиленовом пакете | 32.50.13.190 | упаковка | 10 |
| 9 | Штифты абсорбирующие бумажные №10 | Абсорбционные бумажные штифты используются для осушения полости корневого канала перед обтурацией, также могут использоваться для внесения силера перед обтурацией. | Конусность- 02 Номер- 10Цветокодировка по ISOЦвет фиолетовыйВысококачественная целлюлоза | Не токсично | В 1 упаковке (слайд-кассете) не менее 200 штук | 32.50.50.190 | упаковка | 5 |
| 10 | Штифты абсорбирующие бумажные №15 | Абсорбционные бумажные штифты используются для осушения полости корневого канала перед обтурацией, также могут использоваться для внесения силера перед обтурацией. | Конусность- 02 Номер- 15Цветокодировка по ISOЦвет белыйВысококачественная целлюлоза | Не токсично | В 1 упаковке (слайд-кассете) не менее 200 штук | 32.50.50.190 | упаковка | 5 |
| 11 | Штифты абсорбирующие бумажные №20 | Абсорбционные бумажные штифты используются для осушения полости корневого канала перед обтурацией, также могут использоваться для внесения силера перед обтурацией. | Конусность- 02 Номер- 20Цветокодировка по ISOЦвет желтыйВысококачественная целлюлоза | Не токсично | В 1 упаковке (слайд-кассете) не менее 200 штук | 32.50.50.190 | упаковка | 5 |
| 12 | Штифты абсорбирующие бумажные №25 | Абсорбционные бумажные штифты используются для осушения полости корневого канала перед обтурацией, также могут использоваться для внесения силера перед обтурацией. | Конусность- 02 Номер- 25Цветокодировка по ISOЦвет красныйВысококачественная целлюлоза | Не токсично | В 1 упаковке (слайд-кассете) не менее 200 штук | 32.50.50.190 | упаковка | 5 |
| 13 | Штифты абсорбирующие бумажные №30 | Абсорбционные бумажные штифты используются для осушения полости корневого канала перед обтурацией, также могут использоваться для внесения силера перед обтурацией. | Конусность- 02 Номер- 30Цветокодировка по ISOЦвет синийВысококачественная целлюлоза | Не токсично | В 1 упаковке (слайд-кассете) не менее 200 штук | 32.50.50.190 | упаковка | 5 |
| 14 | Штифты абсорбирующие бумажные №35 | Абсорбционные бумажные штифты используются для осушения полости корневого канала перед обтурацией, также могут использоваться для внесения силера перед обтурацией. | Конусность- 02 Номер- 35Цветокодировка по ISOЦвет зеленыйВысококачественная целлюлоза | Не токсично | В 1 упаковке (слайд-кассете)не менее 200 штук | 32.50.50.190 | упаковка | 5 |
| 15 | Штифты гуттаперчевые №10 | для применения в эндодонтической терапии для лечения и пломбирования зубов, главным образом для лечения пульпита и заболеваний ткани корневого канала. | * Конусность-04
* Размер- №10
* Цвет-фиолетовый
* Состав: Гуттаперча (не более 22%).Оксид цинка (не менее 60 и не более 75%).Рентгеноконтрастные вещества, обычно сульфаты металлов (не более 1,5%). Пластификаторы – воск или смолы, которые обеспечивают эластичность и конденсируемость конструкции (не более 4%).
* Антиоксиданты и биологические красители.
 | Не токсично | В 1 упаковке (слайд-кассете) не менее 60 штук | 32.50.50.190 | упаковка | 5 |
| 16 | Штифты гуттаперчевые №15 |  для применения в эндодонтической терапии для лечения и пломбирования зубов, главным образом для лечения пульпита и заболеваний ткани корневого канала. | * Конусность-04
* Размер- №15
* Цвет-белый
* Состав: Гуттаперча (не более 22%).Оксид цинка (не менее 60 и не более75%).Рентгеноконтрастные вещества, обычно сульфаты металлов (не более 1,5%). Пластификаторы – воск или смолы, которые обеспечивают эластичность и конденсируемость конструкции (не более 4%).
* Антиоксиданты и биологические красители.
 | Не токсично | В 1 упаковке (слайд-кассете) не менее 60 штук | 32.50.50.190 | упаковка | 5 |
| 17 | Штифты гуттаперчевые №20 | для применения в эндодонтической терапии для лечения и пломбирования зубов, главным образом для лечения пульпита и заболеваний ткани корневого канала. | * Конусность-04
* Размер- №20
* Цвет-желтый
* Состав: Гуттаперча (не более 22%).Оксид цинка (не менее 60 и не более 75%).Рентгеноконтрастные вещества, обычно сульфаты металлов (не более 1,5%). Пластификаторы – воск или смолы, которые обеспечивают эластичность и конденсируемость конструкции (не более 4%).
* Антиоксиданты и биологические красители.
 | Не токсично | В 1 упаковке (слайд-кассете) не менее 60 штук | 32.50.50.190 | упаковка | 5 |
| 18 | Штифты гуттаперчевые №25 | для применения в эндодонтической терапии для лечения и пломбирования зубов, главным образом для лечения пульпита и заболеваний ткани корневого канала. | * Конусность-04
* Размер- № 25
* Цвет-красный
* Состав: Гуттаперча (не более 22%).Оксид цинка (не менее 60 и не более 75%).Рентгеноконтрастные вещества, обычно сульфаты металлов (не более 1,5%). Пластификаторы – воск или смолы, которые обеспечивают эластичность и конденсируемость конструкции (не более 4%).
* Антиоксиданты и биологические красители.
 | Не токсично | В 1 упаковке (слайд-кассете) не менее 60 штук | 32.50.50.190 | упаковка | 5 |
| 19 | Штифты гуттаперчевые №30 | для применения в эндодонтической терапии для лечения и пломбирования зубов, главным образом для лечения пульпита и заболеваний ткани корневого канала. | * Конусность-04
* Размер- № 30
* Цвет-синий
* Состав: Гуттаперча (не более 22%).Оксид цинка (не менее 60 и не более 75%).Рентгеноконтрастные вещества, обычно сульфаты металлов (до 1,5%). Пластификаторы – воск или смолы, которые обеспечивают эластичность и конденсируемость конструкции (до 4%).
* Антиоксиданты и биологические красители.
 | Не токсично | В 1 упаковке (слайд-кассете) не менее 60 штук | 32.50.50.190 | упаковка | 5 |
| 20 | Штифты гуттаперчевые №35 | для применения в эндодонтической терапии для лечения и пломбирования зубов, главным образом для лечения пульпита и заболеваний ткани корневого канала. | * Конусность-04
* Размер- № 30
* Цвет-зеленый
* Состав: Гуттаперча (не более 22%).Оксид цинка (не менее 60 и не более 75%).Рентгеноконтрастные вещества, обычно сульфаты металлов (не более 1,5%). Пластификаторы – воск или смолы, которые обеспечивают эластичность и конденсируемость конструкции (не более 4%).
* Антиоксиданты и биологические красители.
 | Не токсично | В 1 упаковке (слайд-кассете) не менее 60 штук | 32.50.50.190 | упаковка | 5 |
| 21 | Штифты гуттаперчевые №15-40 | для применения в эндодонтической терапии для лечения и пломбирования зубов, главным образом для лечения пульпита и заболеваний ткани корневого канала. | * Конусность-04
* Размер- № 15-40
* Цвет-белый, желтый, красный, синий, зеленый
* Состав: Гуттаперча (нет более 22%).Оксид цинка (не менее 60 и не более 75%).Рентгеноконтрастные вещества, обычно сульфаты металлов (не более 1,5%). Пластификаторы – воск или смолы, которые обеспечивают эластичность и конденсируемость конструкции (не более 4%).
* Антиоксиданты и биологические красители.
 | Не токсично | В 1 упаковке (слайд-кассете) не менее 60 штук | 32.50.50.190 | упаковка | 5 |

**ПРОЕКТ КОНТРАКТА**

**на поставку изделий вспомогательного назначения.**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Идентификационный код закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Вельск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская стоматологическая поликлиника»( ГАУЗ АО «ВСП), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Шестаковой Людмилы Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующей (его) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

##### Предмет Контракта, срок, место и условия поставки

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке **изделий вспомогательного назначения** (далее – Товар) в соответствии с Приложением № 1 «Спецификация» к Контракту (далее – Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

 1.2. Поставка Товара, указанного в пункте 1.1 Контракта осуществляется партиями по предварительной заявке с даты заключения Контракта ***по «15» декабря 2023 года***.

 1.3. Заявка направляется Заказчиком в виде электронного документа на электронный адрес поставщика или факсимильной связью. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанной заявки Поставщик осуществляет поставку партии Товара в адрес Заказчика.

 Поставщик обязан обеспечить перевозку, разгрузку товара в помещение Заказчика.

 1.3. Место поставки товара: 165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 42, в рабочие дни Заказчика с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

**2. Качество Товара**

2.1. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

2.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

2.3. В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта, Поставщик без промедления заменит его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

\*2.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 (Двеннадцать) месяцев со дня подписания документа о приемке (универсального передаточного документа/ товарно-транспортной (товарной) накладной) (далее – документ о приемке), но не менее срока, установленного производителем Товара.

*\*(При наличии гарантийных обязательств)*

**3. Цена Контракта**

3.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

3.2. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в т.ч. НДС \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей *(или НДС не облагается)*.

3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ.

**4. Порядок и сроки оплаты Товара**

4.1. Оплата поставленного Товара осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, и содержащего информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (далее – документ о приемке).

4.2 Оплата товара осуществляется за счет средств ОМС и средств от иной приносящей доход деятельности.

4.3. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

**5. Права и обязанности Сторон**

**5.1.** **Поставщик имеет право:**

5.1.1. Привлекать к исполнению Контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.

5.1.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Контракта.

5.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**5.2. Поставщик обязан:**

5.2.1. Произвести поставку Товара на условиях настоящего Контракта.

5.2.2. При поставке передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы (копии документов, удостоверяющих качество Товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.п.), счет, счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную на поставленный Товар и др.).

5.2.3. Обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, а также требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

5.2.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом, результаты отдельного этапа исполнения Контракта (в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения).

5.2.5. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.2.6. Предоставить по требованию Заказчика в согласованные сроки в письменном виде отчет о ходе исполнения настоящего Контракта.

5.2.7. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

**5.3. Заказчик имеет право:**

5.3.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.3.2. При обнаружении недостатков Товара требовать их устранения.

5.3.3. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего Контракта.

5.3.4. Не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого Товара и устранено Поставщиком.

5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.3.6. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.3.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**5.4. Заказчик обязан:**

5.4.1. Передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5.4.2. Обеспечить приемку Товара, провести экспертизу Товара, а также оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

5.4.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

**6. Упаковка и маркировка**

6.1. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и(или) уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком.

6.2. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

6.3. Условия хранения Товара и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.

**7. Сроки поставки, порядок и сроки приемки Товара**

**и оформления результатов приемки**

7.1. Поставка Товара, указанного в пункте 1.1. Контракта, осуществляется \_\_\_\_\_\_(*одной* *партией* ***(или)*** *в соответствии с письменной заявкой Заказчика* в течение 10 дней после получения заявки.

7.2. Товар передается и принимается по документу о приемке (универсального передаточного документа/ товарно-транспортной (товарной) накладной).

7.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

7.4. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта (в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения). В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.5. Приемка Товара происходит по адресу, указанному в пункте 1.2. Контракта. Приемка Товара осуществляется в течение 3-х рабочих дней после поступления Товара путем его осмотра, проверки количества и соответствия качества (характеристик) условиям Контракта (проверка комплектности и номенклатуры поставленного Товара, контроль наличия/отсутствия внешних повреждений).

7.6. После осмотра и проверки поставленного Товара Заказчик при отсутствии претензий к Поставщику по поставленному Товару в срок, указанный в пункте 7.5. Контракта, подписывает документ о приемке.

7.7. В случае поставки Товара, не соответствующего Контракту, в сроки, указанные в пункте 7.5. Контракта, составляется в двух экземплярах мотивированный отказ от приемки Товара и подписания документа, указанного в пункте 7.6. Контракта. Товар опечатывается и вместе с вышеуказанными документами передается представителю Поставщика. Поставщик в течение срока, указанного в мотивированном отказе, обязан поставить Товар, соответствующий Контракту.

7.8. В случае недопоставки Товара, указанного в Контракте, составляется Акт о недопоставке (в двух экземплярах). Данный документ передаются Поставщику, который в течение срока, указанного в Акте о недопоставке, обязан поставить недопоставленный Товар.

7.9. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.

7.10. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную поставку Товара по настоящему Контракту.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере\_\_\_\_\_\_.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

**9. Порядок разрешения споров**

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

**10. Форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы)**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

**11. Срок действия Контракта**

11.1. Контракт считается заключенным с даты подписания его обеими Сторонами и действует **до «15» декабря 2023 года** *(крайняя дата поставки + время на приемку + время на оплату)*, либо до его расторжения.

11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

**12. Изменение и расторжение Контракта**

12.1. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

12.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

12.3. По предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товаров исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.

12.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. При изменении юридического адреса, организационно-правовой формы, банковских реквизитов Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней обязан письменно известить об этом Заказчика.

12.8. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

12.9. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

**13. Прочие условия**

13.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Контракт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, один - находится у Заказчика.

13.3. Неотъемлемой частью Контракта является:

Приложение к Контракту «Спецификация».

**14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Поставщик:** |

Приложение к Контракту № 1

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**Спецификация**

**На поставку изделий вспомогательного назначения.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Характеристика товара | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Поставщик:** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Требование к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и к иным документам, предоставляемых оператором электронной площадки:** |
| 1 | **Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:** |
| 1.1 | **характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям***Примечание: Указание в описании на все товарные знаки в описании объекта закупки (в приложении к извещению) задании следует читать со словами «или эквивалент».* | Установлено, Приложение №1 – Описание объекта закупки |
| 1.2 | **наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира** | Установлено |
| 1.3 | **документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации** | Не установлено |
| 1.4 | **иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке** | Не установлено |
| 1.5 | **предложение участника закупки о цене контракта** | Не установлено |
| 1.6 | **предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги** | Не установлено |
| 1.7 | **информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), или копии этих документов.** *В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.* | Не установлено |
| 2 | **Информация и документы об участнике закупки** |
| 2 | **Для юридических лиц** *(не включаются в заявку на участие в закупку, но направляются (по состоянию на дату и время их направления) оператором электронной площадки, путем информационного взаимодействия с единой информационной системой)* | * полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
* фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
* идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц следующих лиц:
1. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
2. членов коллегиального исполнительного органа;
3. лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии),
4. управляющей организации (при наличии),
5. участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица,

 учредителей унитарного юридического лица;* адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
* адрес электронной почты;
* номер контактного телефона;
* идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство);
* код причины постановки на учет юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
* выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
* надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
* реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;
 |
| 2.2 | **Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя** *(не включаются в заявку на участие в закупку, но направляются (по состоянию на дату и время их направления) оператором электронной площадки, оператором путем информационного взаимодействия с единой информационной системой)* | * фамилия, имя, отчество (при наличии);
* место жительства физического лица;
* адрес электронной почты;
* номер контактного телефона;
* идентификационный номер налогоплательщика физического лица, аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо)
* выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
* надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
* реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта
 |
| 2.3 | **Для физических лиц не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя** *(не включаются в заявку на участие в закупку, но направляются (по состоянию на дату и время их направления) оператором электронной площадки, путем информационного взаимодействия с единой информационной системой)* | * фамилия, имя, отчество (при наличии);
* копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* место жительства физического лица;
* адрес электронной почты;
* номер контактного телефона;
* идентификационный номер налогоплательщика физического лица, аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо)

реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта; |
| 2.4 | **декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы** *(не включаются в заявку на участие в закупку, но направляются (по состоянию на дату и время их направления) оператором электронной площадки, путем информационного взаимодействия с единой информационной системой)* | Не установлено |
| 2.5 | **декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 (если участник закупки является такой организацией)***(не включаются в заявку на участие в закупку, но направляются (по состоянию на дату и время их направления) оператором электронной площадки, путем информационного взаимодействия с единой информационной системой)* | Не установлено |
| 2.6 | **декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года***(не включаются в заявку на участие в закупку, но направляются (по состоянию на дату и время их направления) оператором электронной площадки, путем информационного взаимодействия с единой информационной системой)* | Установлено |
| 2.7 | документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), или копии этих документов | Не установлено |
| 2.8 | **документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным части 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), или копии этих документов***(не включаются в заявку на участие в закупке и направляются (по состоянию на дату и время их направления) оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке)* | Не установлено |
| 2.9 | **документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным части 2.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), или копии этих документов***(не включаются в заявку на участие в закупке и направляются (по состоянию на дату и время их направления) оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке)* | Не установлено |
| 2.10 | **декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями)** | Необходимо предоставить в составе заявки |
| 2.11 | **решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой** | Необходимо предоставить в составе заявки, за исключением участников – физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя |

В соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**Для участия в закупке необходимо подать заявку на участие, которая должна содержать документы и сведения, предусмотренные статьей 43 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», с учетом требований настоящего извещения.**

При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

2) информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

При формировании заявки на участие в закупке на поставку товаров, участники закупки предоставляют информацию о предлагаемом к поставке товаре в следующем порядке:

1) в случае установления в описании объекта закупки соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «не менее…», «не ниже…», «не хуже…», «не уже…», «≥», «от…» участник закупки в заявке обязан указать конкретное значение показателя, не менее установленного в описании объекта закупки минимального значения показателя товара без использования указанных слов/словосочетаний/символов.

2) в случае установления в описании объекта закупки соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «не более…», «не выше…», «не превышает…», «не должен превышать…», «не шире…», «до…», «≤», «не ранее…» участник закупки в заявке обязан указать конкретное значение показателя, не превышающее установленного в описании объекта закупки максимального значения показателя товара без использования указанных слов/словосочетаний/символов.

3) в случае установления в описании объекта закупки соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «более…», «выше…», «свыше…», «больше…», «лучше…», «превосходит…», «должен превосходить…», «шире…», «>» участник закупки в заявке обязан указать конкретное значение показателя, превышающее установленное в описании объекта закупки минимальное значение показателя товара без использования указанных слов/словосочетаний/символов.

4) в случае установления в описании объекта закупки соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «менее…», «ниже…», «меньше…», «уже…», «<»,«ранее…» участник закупки в заявке обязан указать конкретное значение показателя, меньшее по значению установленного в описании объекта закупки максимального значения показателя товара без использования указанных слов/словосочетаний/символов.

5) в случае установления в описании объекта закупки соответствующего минимального и максимального значения показателя товара, выражаемого как диапазон значений (требование к нижней и верхней границе диапазона значений), участник закупки в заявке обязан указать диапазон конкретных значений показателя товара (нижнюю и верхнюю границу диапазона значений), удовлетворяющий соответственно требованиям к минимальному и максимальному значению диапазона значений с учетом положений пунктов 1-4 настоящей Инструкции.

6) в случае установления требования к значению показателя в описании объекта закупки с применением слов/знаков «или», «либо», «/» участник закупки в заявке обязан указать одно из альтернативных значений показателя, а в случае использования «и/или» - одно или несколько значений через запятую.

7) в случае установления в описании объекта закупки нескольких значений показателя товара, перечисленных через «,» («…, …, …»), участник закупки в заявке обязан указать все перечисленные значения показателя, соответствующие установленным в описании объекта закупки требованиям к значению показателя товара.

8) в случае установления в описании объекта закупки соответствующего значения показателя товара, для которого указаны допустимые минимальное и максимальное значения, с использованием слов/словосочетаний «более … менее…», «не менее … менее…», «более … не более…», «не менее … не более…», «не ниже … не выше…», «выше … не выше…», «выше … ниже…», «не ниже … ниже…», «менее… более…», «не более… более…», «менее… не менее…», «не более… не менее…», «ниже… выше…», «не выше… выше…», «ниже… не ниже…», «не выше… не ниже…», «более … и менее…», «не менее … и менее…», «более … и не более…», «не менее … и не более…», «не ниже … и не выше…», «выше … и не выше…», «выше … и ниже…», «не ниже … и ниже…», «менее… и более…», «не более… и более…», «менее… и не менее…», «не более… и не менее…», «ниже… и выше…», «не выше… и выше…», «ниже… и не ниже…», «не выше… и не ниже…», «не уже… не шире…», «шире …. не шире…», «не уже… уже…», «шире… уже…», «±», «ранее… и не ранее …» участник закупки должен указать конкретное значение показателя, соответствующее установленным Заказчиком требованиям без использования указанных слов/словосочетаний с учетом положений пунктов 1-4 настоящей Инструкции.

9) При установлении в описании объекта закупки требований к одному показателю в разных единицах измерения, участник закупки вправе указать все или выбрать одну из представленных единиц измерения, в иных случаях участник закупки в своей заявке обязан указать все единицы измерения, установленные заказчиком.

10) Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержать слов: «или эквивалент», «или», «должен» (и его производные), «и/или», «либо», а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в описании объекта закупки.